**海安市人民医院**

**邀请比价采购文件**

|  |
| --- |
| **项目编号：HARY-YXZBK-016****项目名称：海安市人民医院药库冷藏库采购安装** |

  **海安市人民医院**

**二零二零年十二月**

**《海安市人民医院药库冷藏库采购安装》项目**

 **邀请比价采购文件**

**一、项目概况**

1.项目编号：HARY-YXZBK-016

2.项目地点：海安市人民医院 综合楼一层

3.项目内容：药库冷藏库采购安装

4.项目要求：药库冷藏库库体设计、设备采购安装，要求库内温度保持在2-10oC,湿度保持在45-75%（详见附件）

**二、供应商要求**

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收或社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件以及业绩。

7.根据采购项目要求，供应商应具备制冷设备销售资质，并提供证明文件。

**三、项目报价**

项目预算：项目预算为58000元（单位：人民币）

项目报价：报价清单见附件

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，报价中需包含材料、人工、运费、税金等一切不可预见因素，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本工程报价人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织报价人对工程现场的集中踏勘。

报价时应充分考虑施工期间市场风险，中途不得以任何理由予以调整。施工单位响应前应认真踏勘现场，如有疑问以书面形式于谈判前两日通知采购人，如施工期间采购人要求增减工程量，承包人必须无条件服从，审计时依据采购报价清单结合采购文件予以相应调整。

3.最高控制价：最高控制价为58000元，高于最高控制价的报价为无效报价。

**四、工期要求**

总工期为 20日历天。若成交单位工期延误超过 10 日历天的，采购人有权终止合同。

**五、付款方式**

货物交付验收合格后付货款的90%，质保期后无质量问题付清余款。

**六、现场洽谈**

谈判时间: 2020年12月29日 10：00（北京时间）

谈判地点:海安市人民医院 医技楼五楼第一会议室

谈判时携带企业营业执照（加盖企业公章）、授权委托书（原件）、授权人及授权委托人的身份证复印件（加盖企业公章）。

**六、特别提醒：**

请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。