## 汇总
工程报价汇总表
项目名称：人民医院9-10层室内装饰改造工程
序号 | 标段项目名称 | 单位 | 分部分项清单费用 | 备注
直接费
一 | 改造直接费
1--1 | 室内改造装饰 | 元
1--2 | 室内改造安装 | 元
二 | 措施费（直接费*5%） | 元
2--1 | 措施费 | 元
三 | 管理费（一+二）*8% | 元
3--1 | 管理费 | 元
四 | 利润（一+二）*10% | 元
4--1 | 利润 | 元
五 | 税金（一+二+三+四）*3% | 元
5--1 | 税金 | 元
五 | 全费用汇总 | 元
| 装饰及安装项目造价合计 | 元
施工单位名称：
编制日期：

## 分部分项
分部分项工程量清单计价表
项目名称：人民医院9-10层室内改造工程
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价构成（元） | [6 empty] | 合价 | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 不含损耗 主材费 | 主材损耗 费用 | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 主材损耗率
[5 empty] | 1=2+3+4+5+6+7+8+9 | 2 | 3=2×10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 工程量*综合单价
室内装饰部分
九层
1 | 拆除吊顶 | 拆除吊顶 | m2 | 344.92
2 | 拆除隔断 | 值班室原内隔断拆除、病房2、3原内玻璃隔断+北过道隔断拆除 | m2 | 46.604
3 | 拆除墙体 |  | m2 | 37.298
4 | 地面凿除 | 600*600地面凿除 | m2 | 5.6
5 | 墙面砖凿除 |  | m2 | 32.265 | [9 empty] | 47
6 | 垃圾清运至楼下指定地点 |  | m2 | 444.227
7 | 垃圾外运 |  | m2 | 466.687
8 | 混凝土地梁（宽120mm) | 现浇混凝土地梁(含立模板） | m | 2.7
9 | 混凝土地梁（宽200mm) | 现浇混凝土地梁 | m | 5.2
10 | 拆除后墙面装饰面修复 |  | 项 | 1
11 | 轻质隔墙 | 加气块墙体120 | m2 | 7.74
12 | 轻钢龙骨隔断 | 75隔墙轻钢龙骨、龙骨到结构板底、墙体隔音棉、双面石膏板 | m2 | 64.68
13 | 铝合金玻璃隔断 | 铝合金玻璃隔断 | m2 | 8.64
14 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:300*300铝扣板吊顶 | m2 | 35.15
15 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:600*600硅酸钙板吊顶 | m2 | 319.59
16 | 吊顶天棚（石膏板造型顶） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶；￠8丝杆；高度根据图纸标高 2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨骨架 3、面层材料品种、规格:双层9.5纸面石膏板，封板专用自攻螺钉拧牢 | m2 | 61.192
17 | 吊顶天棚 | 病房内规格:600*600硅酸钙板吊顶修复人工费+铺料 | 工 | 10
18 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶龙骨整改修复人工费+铺料 | 工 | 8
19 | 窗帘盒 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层框架 3.面层材料种类、规格:9.5mm石膏板 | m | 21.41
20 | 天棚喷刷涂料 | 1.补钉眼贴绷带 2.刮腻子遍数:3遍 3.白色乳胶漆 3.部位：天棚 | m2 | 264.172
21 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度.砂浆配合比:1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种.规格.颜色:300*300瓷砖 | m2 | 4.14
22 | 楼（地）面涂膜防水 | 水泥基渗透结晶 防水材料,含上翻 | m2 | 14.544
23 | 块料墙面 | 600*600米黄砖、12厚1：3水泥砂浆打底、专业胶泥粘贴 | m2 | 28.08
24 | 块料墙面 | 300*600白色抛光砖、12厚1：3水泥砂浆打底、6厚1：0.1：2.5混合砂浆粘贴 | m2 | 36.261
25 | 瓷砖墙面阳角护角 |  | 项 | 1
26 | 块料踢脚线 | 80mm高地砖、12厚1：3水泥砂浆打底、6厚1：0.1：2.5混合砂浆粘贴 | m | 30.4
27 | 公共卫生间隔断更换 | 抗倍特板 | m2 | 14.88
28 | 卫生间银镜 | 卫生间银镜更换安装 | 套 | 12
29 | 病房内衣柜门翻新 | 批油漆灰，打磨，刷油漆，两底两面 | m2 | 87.48
30 | 病房内衣柜、门整修 | 五金、铰链坏的更换、板面整修 | 工 | 11
31 | 原治疗室隔断木饰面翻新、服务台柜体柜门翻新 | 批油漆灰，打磨，刷油漆，两底两面 | m2 | 33.344
32 | 病房内增加柜体 | 免漆板做柜体柜门 | m2 | 22.68
33 | 门下口不锈钢下脚 | 阻燃板基层+180mm高不锈钢 | 个 | 98
34 | 感应门上口挂梁 | 木龙骨木工板不锈钢饰面 | m2 | 8.658
35 | 新增感应门 | 玻璃感应门 | m2 | 22.416
36 | 五金配件 | 感应器 | 套 | 4
37 | 有框玻璃门 | 不锈钢有框玻璃门 | m2 | 6.102
38 | 五金配件 | 地弹簧2个+拉手800mm+锁具 | 套 | 1
39 | 治疗室增加服务台 |  | m | 2.2
40 | 原门整修 | 合页、拉手、补木饰面、门套 | 项 | 1
41 | 双开门及门套翻新油漆 | 批油漆灰，打磨，刷油漆，两底两面 | m2 | 27.006
42 | 不锈钢套口 | 阻燃板基层不锈钢装饰门 | m2 | 2.337
43 | 病房门单开 | 规格尺寸：0.8*2.1（含五金配件） | 樘 | 4
44 | 子母门 | 规格尺寸：1.1*2.1（含五金配件） | 樘 | 1
十层
1 | 拆除吊顶 | 拆除吊顶 | m2 | 352.32
2 | 开设门洞 | 开设新门洞 | 樘 | 2
3 | 垃圾清运至楼下指定地点 |  | m2 | 354.32
4 | 垃圾外运 |  | m2 | 354.32
5 | 拆除后墙面装饰面修复 |  | 项 | 1
6 | 轻钢龙骨隔断 | 75隔墙轻钢龙骨、龙骨到结构板底、墙体隔音棉、双面石膏板 | m2 | 50.934
7 | 铝合金玻璃隔断 | 铝合金玻璃隔断 | m2 | 8.64
8 | 成品玻璃隔断 | 铝合金百叶隔断 | m2 | 28.458
9 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:300*300铝扣板吊顶 | m2 | 66
10 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:600*600硅酸盖板吊顶 | m2 | 311.11
11 | 吊顶天棚（石膏板造型顶） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂型吊顶；￠8丝杆；高度根据图纸标高 2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨骨架 3、面层材料品种、规格:双层9.5纸面石膏板，封板专用自攻螺钉拧牢 | m2 | 16
12 | 窗帘盒 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层框架 3.面层材料种类、规格:9.5mm石膏板 | m | 10.66
13 | 吊顶天棚 | 病房内规格:600*600硅酸钙板吊顶修复人工费+铺料 | 工 | 10
14 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶龙骨整改修复人工费+铺料 | 工 | 8
15 | 天棚喷刷涂料 | 1.补钉眼贴绷带 2.刮腻子遍数:3遍 3.白色乳胶漆 3.部位：天棚 | m2 | 176.618
16 | 块料墙面 | 600*600米黄砖、12厚1：3水泥砂浆打底、专业胶泥粘贴 | m2 | 9.8
17 | 瓷砖墙面阳角护角 |  | 项 | 1
18 | 公共卫生间隔断更换 | 抗倍特板 | m2 | 14.88
19 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面、白色乳胶漆两遍、抹灰面上批刮腻子2遍 | m2 | 112.71
20 | 卫生间银镜 | 卫生间银镜更换安装 | 套 | 17
21 | 原治疗室隔断木饰面翻新、服务台柜体柜门翻新 | 批油漆灰，打磨，刷油漆，两底两面 | m2 | 33.344
22 | 病房内增加柜体 | 免漆板做柜体柜门 | m2 | 7.56
23 | 病房内衣柜门翻新 | 批油漆灰，打磨，刷油漆，两底两面 | m2 | 127.71
24 | 病房内衣柜、门整修 | 五金、铰链坏的更换、板面整修 | 工 | 11
25 | 门下口不锈钢下脚 | 阻燃板基层+180mm高不锈钢 | 个 | 98
26 | 感应门上口挂梁 | 木龙骨木工板不锈钢饰面 | m2 | 2.772
27 | 新增感应门 | 玻璃感应门 | m2 | 22.416
28 | 五金配件 | 感应器 | 套 | 3
29 | 治疗室增加服务台 |  | m | 2.2
30 | 原门整修 | 合页、拉手、补木饰面、门套 | 项 | 1
31 | 单开病房门及门套翻新油漆 | 批油漆灰，打磨，刷油漆，两底两面 | m2 | 179.104
32 | 子目门及门套翻新油漆 | 批油漆灰，打磨，刷油漆，两底两面 | m2 | 106.246
33 | 双开门及门套翻新油漆 | 批油漆灰，打磨，刷油漆，两底两面 | m2 | 27.006
34 | 病房门单开 | 规格尺寸：0.9*2.1（含五金配件） | 樘 | 7
室内装饰合计
室内安装部分
强弱电（九层）
1 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:PV20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 45.45
2 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m单线 | 157.95
3 | 金属软管 | 1.名称:可挠金属管 2.规格:RZ20 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 20.4
4 | 暗盒 | 1.名称:接线盒/六角盒 2.材质:PVC 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 | 35
5 | 荧光灯 | 300*300平板灯LED光源 28W 4000K | 套 | 11
6 | 筒灯 | LED筒灯 开孔Ф180 4000K | 套 | 35
7 | 风扇 | 卫生间排气扇 | 台 | 4
9 | 过道监控、烟感、喷淋、进出风口安装 | 七、八层过道监控、烟感、喷淋、进出风口安装 | 项 | 1
给排水（九层）
1 | 塑料管 | 塑料PPR管（冷水） 清单特征： 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:De25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按照设计及规范要求 | m | 39.94
2 | 塑料管 | 塑料PPR管（热水） 清单特征： 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:De25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按照设计及规范要求 | m | 39.94
3 | 螺纹阀门 | 螺纹截止阀DN25 | 个 | 2
4 | 塑料管 | 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC De110 4、连接形式:粘接 5、管道及管件安装（含排气扇管道） | m | 24.12
5 | 塑料管 | 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC De50 4、连接形式:粘接 5、管道及管件安装 | m | 4.8
6 | 开孔 | 打洞（孔） 1、规格: DN150 2、类型:混凝土墙、板 | m2 | 2
7 | 开孔 | 打洞（孔） 1、规格: DN63 2、类型:混凝土墙、板 | m2 | 6
8 | 台下盆 | 1.用途:卫生间+缓冲+治疗师 2.规格:成品洗手盆 3.:立柱盆 4、角阀、软管等配件 | 组 | 2
9 | 大便器 | 大便器 1、名称:座便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:连体式 | 套 | 2
10 | 给、排水附(配)件 | 地漏 1、材质:不锈钢 2、型号、规格:De50 | 个 | 2
11 | 冷水龙头 | 1.用途:卫生间台盆 2.规格:冷水龙头 | 个 | 2
12 | 淋浴器 | 1、名称:淋浴器 2、材质、规格:不锈钢 3、附件名称、数量:含喷淋头、混合水管、管件、淋浴器阀等 | m2 | 2
13 | 卫生间角阀、软管更换 |  | 套 | 10
强弱电（十层）
1 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.规格:PV20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 34.01
2 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m单线 | 138.03
3 | 金属软管 | 1.名称:可挠金属管 2.规格:RZ20 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 35.4
4 | 暗盒 | 1.名称:接线盒/六角盒 2.材质:PVC 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 | 59
5 | 荧光灯 | 300*300平板灯LED光源 28W 4000K | 套 | 28
6 | 筒灯 | LED筒灯 开孔Ф180 4000K | 套 | 34
7 | 风扇 | 卫生间排气扇 | 台 | 19
8 | 卫生间角阀、软管更换 |  | 套 | 7
9 | 过道监控、烟感、喷淋、进出风口安装 | 七、八层过道监控、烟感、喷淋、进出风口安装 | 项 | 1
室内安装合计