海安市人民医院综合楼一层局部拆除工程

谈判须知

一、项目概况

1.工程地点：海安市人民医院。

2. 工程概况：拆除内容：①墙体及隔断拆除；②内部卫生间洁具拆除③柜、门窗等拆除；④因拆除墙体相应的天棚吊顶拆除；④通风、空调的拆除；④其他拆除（经业主确认需拆除项）。

3. 工期要求：总工期为5日历天。若中标人工期延误超过10日历天的，招标人有权终止合同并没收其履约保证金。

4.质量要求：a.现场须考虑、采取围挡和防尘措施，按文明施工要求拆除；b.所有地面建筑物、构造物、以及附着物拆除到位，杂物清理到位，垃圾清运到位。

二、谈判时携带企业营业执照（复印件加盖企业公章）、资质证书（具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，复印件加盖企业公章）、安全生产许可证（复印件加盖企业公章）、项目负责人注册证书（建筑工程专业二级及以上注册（含临时）建造师）、授权委托书（原件）、授权人及授权委托人的身份证复印件。

三、投标报价

1、报价方式：本工程采用固定总价报价方式，总价评标。投标人报价时应充分考虑施工期间市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

2、最高控制价：最高控制价为1万元。高于最高控制价的报价为无效报价。

3、谈判保证金：人民币3000元。（现金）中标后中标单位转成履约保证金。

四、本项目采用多轮报价，经过评审的最低价中标。

五、谈判地点:海安市人民医院  医技楼第二会议室

谈判时间: 2020年04月30日9时00分。

- 投标文件格式

（附表只要列明投标文件格式即可）

（封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

- 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人公章)：

日   期：        年      月      日

投标报价清单

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔墙及装饰面等拆除 | 1、拆除砌体墙体及装饰面含门窗，拆除轻质隔断墙含门窗 2、砌体墙体及装饰面面积约320.32m2，轻质隔断墙面积约：78.24m2 3、投标人认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理工程量 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、吊顶天棚（含窗帘盒、龙骨、吊筋等）拆除 2、投标人认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理工程量 | m2 | 356.82 |  |  |
| 3 | 电气拆除 | 1、电气分部拆除 2、含灯具及线路（含开关、插座及需拆除的配电箱）等 3、投标人认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理工程量 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 其他拆除 | 1、未列项目的拆除：柜、洁具、办公家俱等 2、所有清单未列拆除的项目，实际需要拆除，投标人自行踏勘并充分了解招标人要求该项为价格包干，不管发生何种情况结算时均不调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 空调拆除 | 1、通风空调分部拆除 2、含空调配线、空调内外机、空调支架、空调管道等 3、投标人认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理工程量 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 清理、原有内容保护等 | 1、整个工程垃圾清运出现场 2、承包人须对楼内原结构做好保护，如有破坏，须原样恢复； 3、拆除残值归承包人所有，垃圾清运费、涉及的城市管理费等一切费用由承包人承担； 4、投标人应认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理及需要保护的项目及工程量，自主报价，结算时不调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  | 人民币 元 |  |  |  |

- 投标人资格证明文件

资格证明材料：(1)企业法人营业执照，(2)企业资质证书，(3)项目负责人资格证书，(4)授权委托代理人、项目负责人与投标人签订的有效劳动合同、近期投标人为其缴纳的社会保险缴费记录。（5）企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证书（B证）

(资格后审时提供上述材料复印件并加盖法人公章)

海安市人民医院综合楼一层局部拆除工程总说明

- 工程概况

海安市人民医院综合楼一层局部拆除工程。拆除内容：①墙体及隔断拆除；②内部卫生间洁具拆除③柜、门窗等拆除；④因拆除墙体相应的天棚吊顶拆除；④通风、空调的拆除；④其他拆除（经业主确认需拆除项）

二、清单编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

- 按照业主的现场口述

三 、招标控制价编制依据

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；省、市、县造价管理部门有关现行的计价文件等；

- 人工工资单价按苏建函价〔2020〕115号计取；

- 《南通市建设工程造价信息》2020年第4期；市场指导价没有的按市场信息价或市场询价；

- 苏建函价〔2019〕178号--省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；

- 本工程按简易计税法考虑。

- 其它说明

1、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、踏勘时业主对拆除范围及内容的交底、现场踏勘、清单总说明等报价。

2、整个工程的垃圾施工单位负责清理、运出施工现场，需随拆随运，防止楼面荷载过大，而产生崩塌事故，要求垃圾不得累积过多，不可一次性运输，必须符合环保要求。垃圾外运不另外列项，综合考虑到报价中。

3、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽的详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施费及相关图集。组价时应结合投标人现场踏查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；

5、本工程施工过程中如需其他单位配合（或配合其他单位），所需费用由投标人自行综合考虑在报价中，结算时不调整；

6、投标单位需充分考察现场，制定相应的措施方案后进行报价，也可以对措施项目进行增补，但不应更改招标人已列措施项目

7、本工程拆除残值归施工单位所有，整个工程的垃圾施工单位负责清理、运出施工现场；垃圾清运中涉及的城市管理费、清运费等所有一切费用施工单位综合考虑到报价中

8、施工单位须对楼内原有结构及不需要拆除的装修部位做好保护，否则须原样恢复

9、业主要求回收的室内各种标牌、标识、宣传栏需按业主要求堆放至业主指定仓库，费用施工单位综合考虑到报价中

10、投标人需结合装修图纸、业主讲解，认真踏勘现场、认真核算工程量

11、拆除时需保护好消防、音感系统，否则须原样恢复

- 计算说明

- 氧气瓶等医疗专用设备由业主负责搬运处理，不在本次预算中

- 施工前消防水、电的切断、关闭由业主负责，不在本次预算中

- 柜式空调、挂壁式空调由业主自行拆除，不在本次预算中，如有尚未拆除，及时联系业主