**新生儿、抢救室橱柜竞争性谈判文件**

 一、招标内容：海安人民医院门（急）诊病房综合楼新生儿、抢救室等科室橱柜

 二、投标时间、2020年5月13日上午9时
地点：人民医院5层会议室

 三、谈判供应商资格要求：

1．《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件以及业绩；

投标保证金1000元。

四、采购项目预算：14万元（单位：人民币）

 五、招标项目内容：

（一）招标项目要求：

 1、抢救室柜体采用18厚E0级双面免漆多层实木复合板、门板采用E0级模压门、阻尼铰链、铝合金拉手、5厚后背板有阀门处后背板需可拆卸、需3面有调节板、机器热熔封边、。具体尺寸款式颜色见现场。

2、新生儿室柜体采用18厚E0级双面免漆杉木木工板、门板采用灰色布纹实木复合板、机器热熔封边、石英石台面采用抗污抗裂洁亮石英石台面;采用优质三接抽屉轨道、阻尼铰链、标配铝色拉手；配圆形屉锁。

六、时间要求： 10天内完成。

七、投标报价：投标报价为人工费固定价。

橱柜数量：具体数量见图纸

大橱柜合计16个。

鞋柜合计：10.51米（宽0.3米、高0.4米）.

19层下柜合计32.82米。