海安市人民医院雨水管沟建设项目（项目名称）

改造工程施工标段招标

招 标 文 件

项目编号：

标段编号:

招 标 人：海安市人民医院

日  　期： 2020年 6 月  25日

第一章 招标概况

一、项目概况

1.工程地点：海安市人民医院。

2. 工程概况：海安市人民医院雨水管沟建设项目

a.锅炉房西门前到十字路口、再往北至医院北河口

b.下埋管不得小于80公分直径

c.中途不得少于三口井，深2米，直径1.5米

3. 工期要求：总工期为15日历天。若中标人工期延误超过10日历天的，招标人有权终止合同并没收其履约保证金。

4.质量要求：a.现场须考虑、采取围挡和防尘措施，按文明施工要求拆除；b.所有地面建筑物、构造物、以及附着物清运。C.工程达国家建筑规定标准。

二、谈判时携带企业营业执照（复印件加盖企业公章）、授权人及授权委托人的身份证复印件。

三、投标报价

1、报价方式：本工程采用固定总价报价方式，总价评标。投标人报价时应充分考虑施工期间市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

2、最高控制价：最高控制价为17万元。高于最高控制价的报价为无效报价。

3、谈判保证金：人民币3000元。（现金）中标后中标单位转成履约保证金。

四、本项目采用多轮报价，经过评审的最低价中标。

五、谈判地点:海安市人民医院  医技楼第二会议室

谈判时间: 2020年06月29日10时00分。

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：海安市人民医院 地址：海安市中坝中路17号 联系人：宋工 电话：0513-88869995 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 海安市人民医院雨水管沟改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 海安市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | ☑国有资金□非国有资金□企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 国有资金：100％ 其中，财政资金100％，自筹资金0％；非国有资金：0％ |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 施工完毕支付95％，一年后无堵塞验收合格支付余款。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 改造工程施工，具体详见施工图纸和工程量清单 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 要求工期： 15 日历天 计划开工日期：2020年 月 日 计划竣工日期：2020年 月 日 除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）： |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 1.10 | 分 包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2020年 6 月 29 日 8 时 00 分 |