材料选用品牌表

| 序号 | 材料名称 | 供选用的品牌 | 备注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙砖、地砖 | 依诺瓷砖 嘉俊陶瓷 简一瓷砖 | 规格根据现场定 |  |
| 2 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |  |
| 3 | 细木工板 | 兔宝宝 巨峰 苏州维德 |  |  |
| 4 | 吊顶、龙骨及纸面石膏板 | 北新龙牌、拉法基、圣戈班 | 矿棉板铝合金T型烤漆龙骨 |  |
| 5 | 铝板吊顶 | 欧斯宝、西飞、欧利普 | 300*300*0.8 |  |
| 6 | 矿棉板吊顶 | 阿姆斯壮ARMSTRONG 星牌优时吉 北新龙牌 | 600*600*16 |  |
| 7 | 木门 | 喜来临木门、徐家木门、凯琳木门 | 1、门厚不小于4.5cm；2、实木皮面层，木皮厚度0.6mm，要求三个304不锈钢静音铰链 3、设计要求平板门（门面无凹凸线条造型），具体颜色、样式等进场前须由业主确认后方可进场，价格不调整 | 品牌名为注册商标，非厂名 |
| 8 | 门锁 | # 德国EKF ORB-01-004； 顶固ZB358017； 名门vf88068 |  |  |
| 9 | 钢制防火门 | 步阳BY 盼盼PANPAN 美心Mexin | 质量、标准、观感须由业主确认后方可进场，符合消防要求 |  |
| 10 | 铝合金 | 江阴裕华、协记、海达铝业 |  |  |
| 11 | 玻璃 | 昆山台玻、上海耀皮、南玻 |  |  |
| 12 | 其它五金件 门感应器等 | GMT 松下 顶固 |  |  |
| 13 | 配电箱含内配件（含浪涌） | 常开、上海人民电器（上海人民电器厂上联牌）、梅兰日兰（苏州） |  |  |
| 14 | 开关、插座 | 西蒙i3系列 |  |  |
| 15 | 灯具LED | 雷士、飞利浦、三雄极光、 （灯壳、灯管、镇流器等全套采用同一品牌） |  |  |
| 16 | 电缆电线（国标） | 远东、上上、宝胜 |  |  |
| 17 | 电线配管 | 联塑、中财(不含新华财）、金牛、伟星 |  |  |
| 18 | 钢管（镀锌钢管，国标） | 凯靖、天津友发、河北正大、金洲 |  |  |
| 19 | 钢塑管 | 华西捷派埃、苏州勤丰、天津友发 |  |  |
| 20 | 给排水管 | 联塑、中财(不含新华财）、金牛、伟星 |  |  |

说明：（1）招标人保留更换材料品牌及材料甲控乙供的权利；

（2）招标人保留进一步细化推荐品牌的品名、代码、参数、产地的权利；

（3）投标人使用的材料品牌参照材料品牌附表或使用质量等同于（或高于）本品牌的产品也可，未注明品牌型号的材料，按规范及图纸设计等要求的参数使用，并符合招标文件的要求，其品质档次不得低于有品牌型号的材料，施工前必须得到甲方、监理的认可才可以进场。

（4）所有的装修材料，进场前均须提供样品供建设单位、建设中心、监理单位等确认后封样，方可大批量进场；所有的装修材料，最终的选定，不涉及价格调整。

（5）材料的颜色和式样由业主确定，不涉及价格变动。

（6）所有石材的可接触面或可见面棱角（台面转角、墙面阳角、踏步平面等部位）均须机械车边磨光；倒角、磨边、以及晶面处理、六面防护、开洞、成品保护均包含在投标报价中，结算时不调整。