海安市人民医院

《1号变电所低压侧联络开关更换安装》

邀请比价采购文件

- 项目概况

- 1.项目编号： HARY-ZWK-056

2.项目名称：海安市人民医院1号变电所低压侧联络开关更换安装

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目简介：海安市人民医院原外科楼地下室1号变电所框架断路器更换、安装、调试(MT20H1M1CS.OP4P抽屉式标配AC380V)、抽屉式断路器300A与100A对调改制箱体及安装。

5、工期要求：自合同签订起20日历天调试完毕交付使用。

二、谈判供应商资格要求

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.4法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）；

2.2.投标人须具备建设行政主管部门颁发的五级及以上承修类承装(修、试)电力设施许可证，可以从事10千伏以下电压等级电力设施的维修活动，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本项目报价人的资格审查采用资格后审方式，各潜在投标人如确认参加本次投标需认真勘查现场，并在投标时出具由我方确认的现场勘查回执单（格式见附件一），如未提供回执单其投标文件将被拒绝。

3.最高控制价：最高控制价为6万元，高于最高控制价的报价为无效报价。

四、付款方式

本工程付款方式为施工完成验收合格后付工程款的95 %，质保期一年后无质量问题一次性付清余款，不计息。

五、变更为其他采购方式采购的情形：

提交响应文件截止时间时参与报价的供应商不足三家的，及洽谈中出现符合条件的供应商或对采购文件作实质性响应的不足三家的，根据项目情况视情采取其他方式采购。

六、其他说明

1、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、踏勘时业主对施工范围及内容的交底、现场踏勘、清单总说明等报价；工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

2、部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽见技术说明、技术措施费及相关图集。组价时应结合投标人现场踏查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；

3、本工程施工过程中如需其他单位配合（或配合其他单位），所需费用由投标人自行综合考虑在报价中，结算时不调整；

4、施工单位须对楼内原有结构及其余设备设施做好保护，损坏照价赔偿，或无偿恢复；

5、投标人需结合业主讲解，认真踏勘现场、认真核算工程量。

附件一

现 场 勘 查 回 执 单

海安市人民医院：

我单位   于   年  月    日 ，就                           项目进行了现场勘查，并与院方充分沟通，已经充分了解院方要求。本次勘查现场的照片附后。

证明单位（盖章）：

现场勘探院方参加人员：