材料选用品牌表

| 序号 | 材料名称 | 供选用的品牌 | 备注 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |  |
| 2 | 油漆 | 红业、东业开林、雄鹰 |  |  |
| 3 | 隔墙轻钢龙骨及纸面石膏板 | 北新龙牌、拉法基、圣戈班 |  |  |
| 4 | 门锁、五金铰链 | # 德国EKF、 顶固； 名门、卡斯诺 |  |  |
| 5 | 铝合金 | 江阴裕华、协记、百丰、 |  |  |
| 6 | 玻璃 | 昆山台玻、上海耀皮、南玻 |  |  |
| 7 | 铝单板 | 吉祥、欧利普、瑞吉达 |  |  |
| 8 | 开关、插座 | 西蒙i3系列、公牛、三雄极光 |  |  |
| 9 | 灯具LED | 雷士、飞利浦、三雄极光、 （灯壳、灯管、镇流器等全套采用同一品牌） |  |  |
| 10 | 电缆电线（国标） | 远东、上上、宝胜 |  |  |
| 11 | 电线配管 | 联塑、中财(不含新华财）、金牛、伟星 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | 木门 | 梦天、润成、瑞王 |  |  |

说明：（1）招标人保留更换材料品牌及材料甲控乙供的权利；

（2）招标人保留进一步细化推荐品牌的品名、代码、参数、产地的权利；

（3）投标人使用的材料品牌参照材料品牌附表或使用质量等同于（或高于）本品牌的产品也可，未注明品牌型号的材料，按规范及图纸设计等要求的参数使用，并符合招标文件的要求，其品质档次不得低于有品牌型号的材料，施工前必须得到甲方、监理的认可才可以进场。

（4）所有的装修材料，进场前均须提供样品供建设单位、监理等确认后封样，方可大批量进场；所有的装修材料，最终的选定，不涉及价格调整。

（5）材料的颜色和式样由业主确定，不涉及价格变动。

（6）所有石材的可接触面或可见面棱角（台面转角、墙面阳角、踏步平面等部位）均须机械车边磨光；倒角、磨边、以及晶面处理、六面防护、开洞、成品保护均包含在投标报价中，结算时不调整。