《海安市人民医院综合楼7-10层免漆木门更换》项目

邀请比价采购文件

- 项目概况

1.项目编号： HARY-ZWK-034

2.项目名称：综合楼7-10层免漆木门更换

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目需求：

4.1综合楼7-10层，病房子母门、卫生间等木门拆除、更换（防火门除外）共计155樘，含门锁、五金配件（具体见附件）。

4.2款式、颜色按医院要求制作安装。配餐间、卫生间（含公共卫生间）木门门套下部采用20公分高石材防水处理。木门需具有一定防潮性，质量标准需满足GB/T29498-2013<木门窗>及GB/T18580-2017<室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量>的规定。

4.3投标时木门需有CMA标志的检验检测报告。

二、供应商要求

1.法定条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.4法律、行政法规规定的其他条件以及业绩；

2.1 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本工程报价人的资格审查采用资格后审方式，投标人在投标前须认真踏勘现场,一旦中标，中标单位对价格的风险及施工过程中的矛盾自行承担。

3.最高控制价：本项目预算为13.9万元，高于预算价的报价为无效报价。

四、付款方式

本项目付款方式为安装完成验收合格付90%，一年后无质量问题付清余款。

五、采购文件递交截止时间及现场洽谈地点：

采购文件递交截止时间：2021年 06月03日 9:30（北京时间）

现场洽谈地点：海安市人民医院医技五楼第一会议室。

报价人资格证明文件：（1）企业法人营业执照， （2）法人授权委托书原件，（3）法人、委托人身份证复印件 (资格后审时提供上述材料复印件并加盖法人公章)，