海安市人民医院

《综合楼加装电梯增设入口雨棚及通道》项目

邀请比价采购文件

一、项目概况

1.项目编号： HARY-ZWK-043

2.项目名称：综合楼加装电梯增设入口雨棚及通道

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目简介：人民医院综合楼北侧加装电梯处需制作安装钢结构玻璃房、人行通道，投标人须现场踏勘。内容包括：基础、钢结构、铝合金玻璃门窗、照明、油漆、与原建筑连接等（具体见图纸、清单）。

5.工期要求：总工期为20日历天

6.质保期： 24个月

二、谈判供应商资格要求

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.4法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本工程报价人的资格审查采用资格后审方式，各潜在投标人如确认参加本次投标需认真勘查现场。

3.项目预算：本项目预算11.8万元，高于预算价的报价为无效报价。

四、付款方式

本工程付款方式为施工完成验收合格付工程款的95%，余款（5%）作为保修金待保修期后无质量问题一次付清，不计息。

五、采购文件递交截止时间及现场洽谈地点：

采购文件递交截止时间：2021年 08月05日 8:30（北京时间）

现场洽谈地点：海安市人民医院医技五楼第一会议室。

报价人资格证明文件：（1）企业法人营业执照，(2)企业资质证书  (资格后审时提供上述材料复印件并加盖法人公章)，（3）法人授权委托书原件，（4）法人、委托人身份证复印件（加盖企业公章）。5、项目负责人：注册证书建筑工程专业二级及以上注册建造师、安全B证。

六、其他说明

1、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、踏勘时业主对施工范围及内容的交底、现场踏勘、清单总说明等报价；工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽见技术说明、技术措施费及相关图集。组价时应结合投标人现场踏查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；本工程为交钥匙工程清单为包含但不限于。

3、本工程质量要求为优质；

4、施工单位须对原大楼内原有结构及其余装修部位做好保护如损坏需恢复；

5、投标人需结合装修图纸、业主讲解，认真踏勘现场、认真核算工程量；

6、施工时需做好成品保护，如有损坏需修复。