主要材料选用品牌表(安装)

| 1 | 开关、插座 | 西蒙i3系列、施耐德、TCL | 国标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 灯具LED | 天楹之光、欧普、西蒙（LED） （灯壳、灯管、镇流器等全套采用同一品牌） | 国标 |
| 3 | 应急照明疏散指示灯具 | π拿斯特、敏华、上富、东君、东安 | 国标 |
| 4 | 电缆电线（国标） | 远东、上上、宝胜、江南 | 国标 |
| 5 | 电线配管 | 联塑、中财(不含新华财）、金牛、伟星、 | 国标 |
| 6 | 钢管（镀锌钢管、无缝钢管，国标） | 凯靖、天津友发、河北正大、金洲 | 国标 |
| 7 | 给排水管 | 联塑、中财(不含新华财）、金牛、伟星 | 国标 |

| 8 | 空调阀门 | 竹箦、远大、南高 | 铜芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 花洒、 | 东鹏2222A、卫浪4031、尊纳斯H0012 |  |
| 10 | 台盆龙头 | 东鹏1897、卫浪WL-1050、尊纳斯YS-3591 | 配不锈钢304软管 |
| 11 | 医生办公室洗手立柱盆 | 东鹏933、卫浪WLZC-02、尊纳斯608 | 配不锈钢304软管 |
| 12 | 铜三角阀 | 东鹏863、卫浪WL-013、尊纳斯3303 |  |
| 13 | 座便器（全套，含角阀软管） | 东鹏1551A、卫浪、尊纳斯9124 | 配不锈钢304软管 |

说明：（1）采购人保留更换材料品牌及材料甲控乙供的权利；

（2）采购人保留进一步细化推荐品牌的品名、代码、参数、产地的权利；

（3）供应商使用的材料品牌参照材料品牌附表或使用质量等同于（或高于）本品牌的产品也可，未注明品牌型号的材料，按规范及图纸设计等要求的参数使用，并符合招标文件的要求，其品质档次不得低于有品牌型号的材料，施工前必须得到甲方、监理的认可才可以进场。

（4）所有的装修材料，进场前均须提供样品供建设单位、监理单位等确认后封样，方可大批量进场；所有的装修材料，最终的选定，不涉及价格调整。

（5）材料的颜色和式样由业主确定，不涉及价格变动。

（6）石材的倒角、磨边、晶面处理、六面防护、开洞、成品保护均包含在投标报价中，结算时不调整。