| - 海安市人民医院泵房二次供水水箱及机房改造报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 7000*4000*3000不锈钢水箱 | 1套 |  |  | 具体见附件2 |
| 2 | 不锈钢立式多级泵 | 3套 |  |  | 新界、南方、东方 |
| 3 | 环氧地坪地面处理 | 40平方米 |  |  | 工艺要求：两底两面 |
| 4 | 安装费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 海安市人民医院不锈钢水箱报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料规格 | 厚度mm | 实际厚度mm | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 顶板 | 1000*1000 | 1.2 |  | 张 | 28 |  |  |
| 2 | 侧3 | 1000*1000 | 1.5 |  | 张 | 22 |  |  |
| 3 | 侧2 | 1000*1000 | 2 |  | 张 | 22 |  |  |
| 4 | 侧1 | 1000*1000 | 2.5 |  | 张 | 22 |  |  |
| 5 | 底板 | 1000*2000 | 3.0 |  | 张 | 14 |  |  |
| 6 | 人孔 | 1000*1000 | 1 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 拉筋 | 4*4*2120 | 2 |  | 套 | 23 |  |  |
| 8 | 拉筋 | 4*4*2120 | 2 |  | 套 | 23 |  |  |
| 9 | 拉筋 | 4*4*2120 | 1.5 |  | 套 | 23 |  |  |
| 10 | 拉筋 | 3*3*2120 | 1.5 |  | 套 | 19 |  |  |
| 11 | 拉筋 | 3*3*2120 | 1.5 |  | 套 | 19 |  |  |
| 12 | 拉筋 | 3*3*2120 | 1.2 |  | 套 | 27 |  |  |
| 13 | 爬梯 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 运费 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              日期：