《海安市人民医院总务科生活水箱清洗消毒》项目

邀请比价采购文件

- 项目概况

1.项目编号： HARY-ZWK-085

2.项目名称：海安市人民医院总务科生活水箱清洗消毒

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目简介：对海安市人民医院7个生活水箱进行清理消毒（含第三方水质化验），具体分布及容量表见附件1

5.项目工期：合同签订后30日内

6.项目要求：水箱清洗消毒操作流程、药物配制方法等详见附件2

二、谈判供应商资格要求

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.4法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 投标人具有市政工程三级资质， 清理人员必须持有市政排水管道有限空间培训证书。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本项目报价人的资格审查采用资格后审方式，各潜在投标人如确认参加本次投标需认真勘查现场，采购人不组织集中勘查。现场探勘联系人：贲女士，联系电话：15962743850。

3.最高控制价：最高控制价为56000元。高于最高控制价的报价为无效报价。

- 合同签订

- 成交公示结束后5日内签约。

- 付款方式

取得合格的送样检测报告后付合同价的100%。