| 海安市人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需要清洗消毒水箱分布及容量表 |  |  |  |  |  |  |
| 楼别 | 地点 | 用途 | 容量（吨） | 材质 | 形状 | 备注 |
| 内科楼 | 地下-1楼 | 生活水箱 | 60-80 | 水泥 | 长方 | 无盖 |
|  | 12楼顶 | 生活水箱 | 40 | 水泥 | 长方 |  |
|  | 16楼顶 | 生活水箱 | 48 | 不锈钢 | 圆形 |  |
| 门诊楼 | 地下-1楼 | 生活水箱 | 20 | 水泥 | 长方 | 无盖 |
| 综合楼 | 地下-1楼 | 消防+生活水箱 | 300 | 水泥 | 长方 | 水箱口在一楼 |
|  | 12楼顶 | 生活水箱 | 60 | 水泥 | 长方 | 线感传输 |
| 医技楼 | 6楼顶 | 消防+生活水箱 | 20 | 水泥 | 长方 | 无盖 |