工 程 预 算 书

客户单位：海安市人民医院

工程名称   病案室改造项目                          页  共  页

工程地点：                                 制表日期：   年   月  日

| 编号 | 项 目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电梯厅北侧防火门、电动门移位、夹芯板拆除、安装、玻璃窗口拆除安装等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质乙级防火门 | 2100*1900*1樘 | 平方 | 3.99 |  |  |
| 2 | 80*40*3热镀锌方管加固防火门周边 |  | M | 13.68 |  |  |
| 3 | 轻钢龙骨95石膏板双面双层隔墙 |  | 平方 | 3.28 |  |  |
| 4 | 门禁系统含安装调试费 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 2.5平方线 |  | M | 165 |  |  |
| 6 | Φ20线管 |  | M | 47 |  |  |
|  | 电动感应门及控制系统移位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除吊顶2处，门装饰不锈钢板、钢架、玻璃、控制系统、电机等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 安装钢架、门系统、易损件更换 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 2.5平方线 |  | M | 214 |  |  |
| 4 | Φ20线管 |  | M | 62 |  |  |
| 5 | 12钢化玻璃及门条、运输、上楼 |  | 平方 | 15.33 |  |  |
| 6 | 40*40*1.5方管、木工板基层，1.2厚304不锈钢包套 |  | 平方 | 7.73 |  |  |
|  | 拆除岩棉夹芯板墙、吊顶等修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除岩棉夹芯板隔墙可二次使用，余料垃圾处理 |  | 平方 | 66.23 |  |  |
| 2 | 拆除矿棉板顶，垃圾外运 |  | 平方 | 47.54 |  |  |
| 3 | 拆除原有接待窗口2处，其中一处可再使用 |  | 项 | 1 |  |  |

工 程 预 算 书

客户单位：海安市人民医院

工程名称  病案室改造项目                          页  共  页

工程地点：                                 制表日期：  2022 年 06 月05 日

| 编号 | 项 目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 开夹芯板门洞 |  | 樘 | 2 |  |  |
| 5 | 拆套装门确保二次使用 |  | 樘 | 8 |  |  |
| 6 | 拆除玻璃隔断 |  | 平方 | 5.4 |  |  |
| 7 | 安装岩棉夹芯板隔墙 |  | 平方 | 31.62 |  |  |
| 8 | 安装套装门（含边框材料）+空套一个 |  | 樘 | 5 |  |  |
| 9 | 吊矿棉板顶，补边条、烤漆主龙、胶等 |  | 平方 | 61.7 |  |  |
| 10 | 接待窗口岩棉夹芯板开265*1500*2门洞，安装接待台及玻璃隔断 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 不锈钢板包柱、梁，木工板基层 |  | 平方 | 8.47 |  |  |
|  | 水路改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 110PVC管 |  | 根 | 5 |  |  |
| 2 | 50PVC管 |  | 根 | 3 |  |  |
| 3 | 110PVC弯头 |  | 只 | 9 |  |  |
| 4 | 110*50补芯 |  | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 50P弯 |  | 只 | 6 |  |  |
| 6 | 50的三通 |  | 只 | 7 |  |  |
| 7 | 胶水 |  | 瓶 | 1 |  |  |

工 程 预 算 书

客户单位：海安市人民医院

工程名称  病案室改造项目                        页  共  页

工程地点：                                 制表日期：   年  月 日

| 编号 | 项 目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50的地漏 |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 32PPR管 |  | 根 | 5 |  |  |
| 10 | 20PPR管 |  | 根 | 4 |  |  |
| 11 | 32的PPR弯头 |  | 只 | 8 |  |  |
| 12 | 32的外牙直接 |  | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 32的内牙三通 |  | 只 | 4 |  |  |
| 14 | 32*20的大小接 |  | 只 | 2 |  |  |
| 15 | 20的PPR弯头 |  | 只 | 20 |  |  |
| 16 | 20的PPR内牙弯头 |  | 只 | 8 |  |  |
| 17 | 20的三通 |  | 只 | 4 |  |  |
| 18 | 20的墙卡 |  | 只 | 30 |  |  |
| 19 | 32的墙卡 |  | 只 | 10 |  |  |
| 20 | 三角阀 |  | 只 | 5 |  |  |
| 21 | 十年管 |  | 根 | 5 |  |  |
| 22 | 立式医用水嘴 |  | 只 | 3 |  |  |
| 23 | 洗衣机水嘴 |  | 只 | 1 |  |  |
| 24 | 大便冲洗阀 |  | 只 | 2 |  |  |
| 25 | 蹲式大便器 |  | 套 | 2 |  |  |
| 26 | 立柱水池 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 32UPVC管 |  | 根 | 1 |  |  |
| 28 | 32UPVC弯头 |  | 只 | 2 |  |  |

工 程 预 算 书

客户单位：海安市人民医院

工程名称  病案室改造项目                          页  共  页

工程地点：                                 制表日期：  2022 年 06 月05 日

| 编号 | 项 目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 玻璃胶 |  | 支 |  |  |  |
| 30 | 磁芯水嘴 |  | 只 |  |  |  |
| 31 | 拖把池 |  | 套 |  |  |  |
| 32 | 钻孔 |  | 个 |  |  |  |
| 33 | 安装洗衣机包括上下水的安装 |  | 工日 |  |  |  |
| 34 | 安装女公侧、包括上下水的安装和卫生间洁具安装 |  | 工日 |  |  |  |
| 35 | 改管、吊车费 |  | 项 |  |  |  |
| 三 | 斜坡做砼贴石材、卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | 425 | 包 |  |  |  |
| 2 | 沙子 |  | T |  |  |  |
| 3 | 石子 |  | T |  |  |  |
| 4 | 石材拉丝板 | 300*600 | 块 |  |  |  |
| 5 | 接缝处切凿，运垃圾 |  | 项 |  |  |  |
| 6 | 砼找平 |  | 平方 |  |  |  |
| 7 | 石材铺设人工 3.75*1.836 |  | 平方 |  |  |  |
|  | 卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准砖 |  | 块 |  |  |  |

工 程 预 算 书

客户单位：海安市人民医院

工程名称   病案室改造项目                           页  共  页

工程地点：                                 制表日期：  2022 年 06 月05 日

| 编号 | 项 目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 砌台阶，蹲便器2个，水池1个，拖把池1个，地漏1个人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 黄沙 |  | T | 3 |  |  |
| 4 | 防水 |  | 平方 | 13 |  |  |
| 5 | 水泥 |  | 包 | 18 |  |  |
| 6 | 300*300防滑砖 |  | 块 | 150 |  |  |
| 1 | 彩钢板U形槽 |  | 根 | 45 |  |  |
| 2 | 铝合金U形槽 |  | M | 22 |  |  |
| 3 | 结构胶 |  | 支 | 5 |  |  |
| 4 | 连接螺丝 |  | 斤 | 1 |  |  |
| 5 | 门套、门扇 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 调装门 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 拆卸门 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 开门洞、制门套 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 9 | 拆换新门锁 |  | 把 | 8 |  |  |
| 10 | 原有木门修合页、封边、材料、人工、旧门改装 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间隔断 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间隔断专用二代板 | 1850*1200 | 张 | 4 |  |  |

工 程 预 算 书

客户单位：海安市人民医院

工程名称   病案室改造项目                        页  共  页

工程地点：                                 制表日期：   年  月 日

| 编号 | 项 目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 正宗304不锈钢脚、配件 |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 铝合金横龙 |  | 根 | 1 |  |  |
| 4 | 铝合金U新槽 |  | 根 | 3 |  |  |
| 5 | 挡口条 |  | 根 | 2 |  |  |
| 6 | 胶 |  | 支 | 1 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |