海安市人民医院

《新门急诊病房楼监控存储升级扩容》项目

邀请比价采购文件

- 项目概况

1.项目编号：HARY-XXK-083

2.项目名称：新门急诊病房楼监控存储升级扩容

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目简介：具体清单数量、参数、标准要求见附件

二、谈判供应商资格要求

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供近三个月的证明资料）；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以符合采购需求的最低报价者作为成交候选人。

2.本项目报价人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织报价人对施工现场的集中踏勘。

3.最高控制价：最高控制价为252000元，高于最高控制价的报价为无效报价。

四、质保期限

质保期3年（自交货并验收合格之日起计），终身维护。

五、合同签订

自成交公告结束后 3日内签约

六、付款方式

本项目付款方式为工程竣工完成验收合格后付合同总价的95 %，一年后工程、设备无质量问题一次付清余款，不计息。

附件：

| 序号 | 分项名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像机 | ★接入路数: 128； 网络带宽: 384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发； IPC分辨率: 12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧； 解码能力: 16路1080P@30fps； ★可通过HDMI1和HDMI2接口将3840x2160分辨率的不同码流解码显示输出在两个4K的液晶屏上支持本地64分割预览，显示64通道预览画面支持用户自己创建预览显示的布局，可组成6个自定义布局的窗口,单个窗口视频可选择。支持VGA、HDMI1、HDMI2屏输出，可输出不同的视频画面（提供公安部有效检测报告） ★将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像（提供公安部有效检测报告）； ★支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频，包括编码并可在16画面预览模式下预览（提供公安部有效检测报告）； 回放功能: 1. 支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放2. 支持全屏、备份（剪切/文件）、抓图、局部放大、开关音频功能； 智能报警: 支持人脸检测、人脸识别、通用行为分析、立体行为分析、视频结构化（人、车、非机动车）、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检、视频质量诊断； 普通报警: 支持动检、视频遮挡、视频丢失、本地报警、IPC外部报警、PIR报警； 异常报警: 支持前端设备掉线、无硬盘、存储错误、存储不足、RAID异常、IP冲突、MAC冲突、非法登录、网络安全异常； ★可通过网络与其他存储设备连接，并将数据存储于接入的存储设备（提供公安部有效检测报告）； 报警联动: 录像、抓图、本地外报警输出、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件； ★硬盘接口: 24个，SATA3.0，单盘最大10T； ★可将多台设备配置为集群管理方式，当某台设备发生故障时，备用设备可替换故障设备继续录像,故障恢复后，备用设备可将存储的录像回传给故障机，可以同时指定多台为备用设备（提供公安部有效检测报告）； ★4个千兆以太网接口、4个光口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、10个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、24个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口，1个电源输入接口（提供公安部有效检测报告）； 供电方式: AC100V~240V, 50~60Hz； ★提供需能无缝对接到海安市人民医院现有监控系统中，提供所投NVR与海安市人民医院现有解码系统无缝对接证明材料； | 6 | 台 |
| 2 | 监控硬盘 | 转速：5400RPM 尺寸：3.5inch 接口：SATA 容量：6000G 缓存：256MB | 144 | 块 |
| 3 | 线材 | 光缆、网线、电源线及PVC管 | 1 | 批 |
| 4 | 施工费 | 配套海安市人民医院现有平台整合上线,确保系统运行正常。 | 1 | 项 |

注：（1）加★和带有“必须（须）”或“应（应当）”等文字说明项及商务要求为实质性要求，不接受负偏离，否则为无效标。

(2)主要技术标准：供应商所提供设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范： 我国和国际上的相关标准和规范及本采购文件要求。没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，供应商应提供相关制造商标准。

(3)报价包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购单位项目现场）、保险费、安装费、调试费、利润、竣工所需的验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费、验收鉴定费及供应商认为需要的其他费用等。供应商漏报或不报，采购单位将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。报价既要有总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。

(4)设备安装调试期间各类安全保障工作由成交供应商自行负责。