《海安市人民医院行政楼电梯整修》项目

邀请比价采购文件

- 项目概况

1.项目编号： HARY-ZWK-057

2.项目名称：海安市人民医院行政楼电梯整修

3.项目地点：海安市中坝中路17号行政楼

4.项目要求：

4.1电梯曳引机更换、安装、调试（型号：GPSB2-VF180L1-4/EM3615），确保电梯安全、正常运行；

4.2更换钢丝绳；（具体见附件）

4.2 定期维护保养3年；

5.项目工期：合同签订后60日内（含订货时间）

6.项目质量：取得特种设备使用标志、电梯检验报告、电梯使用许可证。7.质保期：验收合格后1年

二、谈判供应商资格要求

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.4法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.3 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

2.4采用三菱原装主机，承诺不采用贴牌主机。

采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本项目报价人的资格审查采用资格后审方式，各潜在投标人如确认参加本次投标须认真勘查现场，采购人不组织集中勘查，否则后果自负。现场探勘联系人：贲女士，联系电话：15962743850。

3.最高控制价：最高控制价为170000元。高于最高控制价的报价为无效报价。

- 合同签订

- 成交公示结束后7日内签约，签约前收取成交价5%的履约保证金。

- 付款方式

- 货物类：完成安装验收合格后付合同价的90%，质保期后付清余款，不计息。

- 服务类：维保费按年度支付。

- 合同终止后根据履约情况一个月内退还履约保证金。