**海安市人民医院**

**《老外科楼医用桥塔维修及搬迁》项目**

**单一来源采购文件**

**一、项目概况：**

1.项目编号：HARY-YXZBK-073

2.项目名称：老外科楼医用桥塔维修及搬迁

3.项目内容：老外科大楼装修改造，原5层17套医用桥塔进行原厂维护/维修后拆卸、搬运、安装至指定地点（具体内容见附件）。

**二、供应商要求**

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供上一年度的证明资料）；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

**三、项目报价**

项目预算：项目预算为250000元（单位：人民币）

成交方式：按项目成交

成交原则：

1. 符合采购需求的最低谈判价；

2、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目；

**四、现场洽谈**

谈判时间: 2021年10月19日 9：30（北京时间）

谈判地点:海安市人民医院 医技楼五楼第一会议室

谈判时携带企业营业执照（加盖企业公章）、授权委托书（原件）、授权人及授权委托人的身份证复印（加盖企业公章）。

1. **合同签订**

成交公示期后7日内签订合同

1. **付款方式**

项目完成并验收合格内凭发票付合同款的90%，余款在服务良好的前提下，与合同期后1个月内付清，不计息。

**七、特别提醒：**

请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。

附件：

1. 拆卸、搬运、安装
2. 原5层17套医用桥塔，8套搬迁至7层呼吸内科监护室、8套搬迁14层神经内科监护室，1套搬迁至2层CCU，包括拆卸、搬运、安装；
3. 安装要求：根据房屋结构及吊桥承重情况，设计支架及安装方案。
4. 维护更换配件

|  |  |
| --- | --- |
|  品 名  | 数量 |
| 氧气插座  | 28个 |
| 空气插座  | 8个 |
| 负压插座  | 18个 |
| 气管  | 300米 |
| 双孔面板  | 102个 |
| 新国标电源插座  | 204个 |
| 托盘  | 17个 |
| 抽屉  | 17个 |
| 网络终端 | 17个 |
| 支架 | 34个 |