| 海安市人民医院放射装置一览表（2022） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 |
| 1 | 摄片机 | Ysio | 西门子 | 2681013 | 150kV,1000mA | 医技楼一楼摄片三室 |
| 2 | CT | SOMATOM Definition Flash | 西门子 | 2681021 | 140kV,800mA | 医技楼一楼CT2室 |
| 3 | 移动式数字摄影X线系统 | MUX-100DJ | 北京岛津医疗器械有限公司 | 61N775 | 110kV,200mA | 内科楼6楼ICU |
| 4 | 移动式摄影X射线机 | DRX-Revolution | 美国锐珂 | 2017AJ4115 | 110kV,200mA | 门急诊病房综合楼外ICU |
| 5 | C臂机 | Ziehm 8000 | 奇目 | 80855 | 100kV,100mA | 门急诊病房综合楼7楼手术室 |
| 6 | C臂机 | Siemens AG 2002 | 西门子 | 6706 | 100kV,200mA | 门急诊病房综合楼7楼手术室 |
| 7 | C臂机 | Ziehm Vision | 奇目 | 91996 | 100kV,100mA | 门急诊病房综合楼7楼手术室 |
| 8 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-1 | 美国锐珂 | 800167 | 110kV,200mA | 综合楼9楼 |
| 9 | 直线加速器 | Trilogy | 瓦里安 | 2885001 | 6MV、10MV | 放疗中心 |
| 10 | 模拟定位机 | Acuity | 瓦里安 | 2685001 | 150kV,320mA | 放疗中心 |
| 11 | X射线计算机断层摄影设备 | Brilliance CT Big Bore | 飞利浦 | 2685002 | 140kV,200mA | 放疗中心 |
| 12 | 双能X线骨密度仪 | UNIGAMMA X-RAYPLUS | 意大利 | 2684001 | 86kV,0.4mA | 核医学科 |
| 13 | 数字化X射线透视摄影系统 | SONIALVSION G4 | 岛津 | MP0001E9A001 | 150kV,800mA | 新门诊大楼一楼 |
| 14 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition AS | 西门子 | 92435 | 140kV,800mA | 新门诊大楼一楼 |
| 15 | X射线计算机体层摄影设备 | Alexion TSX-034A | 佳能 | 3EE1962807 | 140kV，420mA | 医技楼一楼发热门诊CT室 |
| 16 | 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimensions | Hologic | GAN140100691 | 35kV,200mA | 医技一楼钼靶室 |
| 17 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | ORTHOPHOS XG 3D Ceph | Sirona Dentl Systems GmbH | 652005 | 85kV,16mA | 医技一楼口腔CT室 |
| 18 | DSA | PHILIPS FD-20 | 飞利浦 | 2681014 | 150kV，1250mA | 医技二楼导管一室 |
| 19 | 医用血管造影X射线机 | Innova IGS 5 | GE | M4-21-015 | 150kV，1250mA | 医技二楼导管二室 |
| 20 | 高端螺旋CT(X射线计算机体层摄影设备) | 联影uCT710 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 660067 | 140kV,800mA | 医技一楼CT5室 |
| 21 | 摄片机 | DRX-compassx | 锐珂医疗 | so140 | 150kV,1000mA | 医技一楼摄片一室 |