海安市人民医院

《总务科1号高压室4#变母线铜排更换工程》

邀请比价采购文件

- 项目概况

- 1.项目编号：HARY-ZWK-076

2.项目名称：总务科1号高压室4#变母线铜排更换工程

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目简介：新增电缆约165米、低压电缆敷设、电缆头制作安装试验及送电等工作内容，具体结合现场勘查及附件工程清单

5.项目工期：20日历天

6.项目要求：合格通电交付使用

二、谈判供应商资格要求

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.4法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装三级及以上资质和有效的安全生产许可证（提供证明材料加盖公章）；

2.3 项目经理应具备二级及以上注册（含临时注册）建造师执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书（提供证明材料加盖公章）。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本工程报价人的资格审查采用资格后审方式，各潜在投标人如确认参加本次投标需认真勘查现场，并在投标时出具由我方确认的现场勘查回执单（格式见后），如未提供回执单其投标文件将被拒绝。

3.最高控制价：最高控制价为17万元。高于最高控制价的报价为无效报价。

- 合同签订

- 成交公示结束后5日内签约。

- 付款方式

本工程付款方式为验收合格审计后付合同价的95%，质保期后工程无质量问题一次付清余款，不计息。

- 其他

（1）施工现场的农网协调由我方协调处理，投标文件中应列出所有主要材料的数量、型号和品牌，并将主要材料费用包含在总报价中（含税价）。如投标方对工程主材有疑虑，请在标书中提前提出。

（2）施工设计、施工结果和材料应满足GB50053-94《高压配电设计规范》，GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》，GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，AQ/T9006《企业安全生产标准化基本规范》等国家现行相关法律法规及其相关标准。

（3）施工材料符合国家标准，主要材料进场须请审计科、监察室、财务科现场验收合格后方可施工。

（3）竣工资料，按我方资料管理有关规定按程序进行，并满足档案要求。

现 场 勘 查 回 执 单

海安市人民医院：

我单位   于   年  月    日 ，就                           项目进行了现场勘查，并与院方充分沟通，已经充分了解院方要求。本次勘查现场的照片附后。

证明单位（盖章）：

现场勘探院方参加人员：