调研公告

海安市人民医院拟对内网无线网络系统升级改造项目进行预算调研，公开邀请意向服务商参加，现将有关事宜公告如下：

1，时间：2026年 1月8日 16：00

2，地点：海安市人民医院第一会议室（2号楼5楼）

3，内容：具体要求见附件。

对意向服务商要求：

1，具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）。法定代表人身份证明，或法定代表人授权委托书原件，授托人本人身份证明及社保缴纳证明。

2，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3，符合法律、行政法规规定的相关条件。

4，提供项目的预算报价单、简单方案及其他补充资料。

注：如需勘察现场，可自行到医院进行踏勘，如需答疑的请意向服务商准备好于2026年1月6日 15：00-16：00到医院3号楼3楼信息科进行答疑。

海安市人民医院

2026年 1月 5日

附件：

一，项目简介：

医院除1号楼外的内网无线网络系统已经使用近十年，当前科技发展迅速，设备与技术不断更新，且目前使用无线网络存在不稳定现象，故医院决定对内网无线网络系统进行升级改造。目标为院内各类移动医疗业务（如移动护理、移动医生站、智能设备联网、患者服务等）提供稳定、安全、高速的无线网络接入。

二，国家标准及法律法规

必须符合国家《网络安全法》、 《医疗卫生机构网络安全管理办法》、 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等相关法规标准，确保患者隐私（PHI）和医疗数据安全。

中国无线局域网的核心标准体系GB 15629.11系列标准

无线局域网测试规范GB/T 32420-2015

无线局域网工程设计标准GB-T51419-2020

基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 GB/T 21671等

三，改造区域如下表

| 序号 | 覆盖楼层 | 覆盖范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼2楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 3 | 3号楼7楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 4 | 3号楼8楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 5 | 3号楼9楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 6 | 3号楼10楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 7 | 4号楼2楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 8 | 4号楼4楼 | 病案扫码所需的范围 |  |
| 9 | 4号楼5楼 | 内科ICU所需要的范围 |  |
| 10 | 4号楼6楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 11 | 4号楼7楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 12 | 4号楼8楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 13 | 4号楼9楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 14 | 4号楼10楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 15 | 4号楼11楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 16 | 4号楼12楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 17 | 4号楼13楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 18 | 4号楼14楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 19 | 4号楼15楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 20 | 4号楼16楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 21 | 6号楼4楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 22 | 6号楼7楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 23 | 6号楼8楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 24 | 6号楼9楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 25 | 6号楼10楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |
| 26 | 6号楼11楼 | 护士站、所有病房、过道、标本存放处置室 |  |

未考虑到的范围以及后期扩展需要，在以上无线覆盖所需设备基础上增加10%作为冗余。

四，升级改造要求

1，网络核心与架构设计须满足医院7x24小时不间断运行要求，关键区域采用冗余设计，确保单点故障不影响主要业务。网络应易于管理、监控和维护，并具备良好的扩展性，以适应未来5-8年内医院业务发展、新技术和终端数量增长的需求。

2，可在原有基础上升级，在保证无线性能的前提下，部分设备及线路可以利旧，也可全部重建。不管升级还是重建，预算报价请考虑全面，包括不限于设备、软件及授权、线路、运输、税、施工等。

3，无线所覆盖范围内必须无死角，无卡顿。网络延迟在国家标准范围内。支持高密度终端并发接入，按每床位/诊室至少3-5个并发终端（医护PDA/电脑、物联网设备等）进行规划。带宽均衡控制，医疗业务区域单用户平均可用带宽 ≥ 5Mbps，保障移动护理、影像调阅等关键业务流畅。支持802.11k/v/r快速漫游协议，确保移动业务（如移动护理PDA、医生查房车在病房间穿梭）漫游切换时间 < 50ms，实现无感知切换。

4，采用高强度加密与医院内网安全对接，按原有的无线VLAN及SSID/密码进行访问控制。有图形化，可视化的中文无线管理控制平台，实现AP状态监控、射频优化、故障告警、性能分析、配置统一下发等功能。支持自动信道调整（ACS）和发射功率控制（TPC），实现网络自优化，降低同频干扰。支持完整的无线网络日志记录与审计功能，留存日志不少于180天。

5，设备及运行维护质保三年，招标时提供详细的网络设计图纸、AP点位图、信号仿真报告，中标后提供全部设备及软件的原厂授权证明，建成后提供第三方专业的无线网络测试认证报告（包括覆盖、性能、漫游等），提供7x24小时技术支持服务，对重大故障提供4小时内现场响应。提供定期的巡检及优化服务，原则上每周不少于一次，并提供每次巡检记录及月度、年度总结。

6，未考虑到的要求医院有权在招标文件内进行补充调整。